{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[14,0,14,1]]}
["工程量清单"]
["序号","项目名称","计量单位","工程数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"PE管De400/0.6MPa（含三通、接头等）购置","m",40]
[2,"PE管De250/0.6MPa（含三通、接头等）购置","m",1040]
[3,"PE管De160/0.6MPa（含三通、接头等）购置","m",4833]
[4,"PE管De75/0.6MPa（含三通、接头等）购置","m",249]
[5,"玻璃钢给水栓De75（含塑钢转换接头）购置","只",166]
[6,"DN160法兰阀门（铸铁、加长暗杆）购置","只",10]
[7,"DN250法兰阀门（铸铁、加长暗杆）购置","只",1]
[8,"压力表及接头1.0Mpa","只",1]
[9,"泄水阀井井盖","座",10]
[10,"给水栓井井盖","座",166]
[11,"装配式GFRP出水口保护装置购","个",166]
[12,"DN315渡锌钢管","m",24]
["合     计"]