{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,6]]}
["2025年颍上县盛堂乡、十八里铺镇高标准农田建设项目（机电设备）"]
["序号","项目名称","单位","工程量","单价","合价","备注"]
[1,"十八里铺镇灌溉站1"]
["1.2","水力机械设备",null,""]
["1.1.1","200WQ330-20-30潜污泵，功率30kW","台","1.000"]
["1.3","金属结构",null,""]
["1.1.1","出水钢管，钢管壁厚5mm","t","0.177"]
["1.1.2","DN200手动闸阀","套","1.000"]
["1.1.3","DN200可挠曲橡胶接头","套","1.000"]
["1.1.4","DN200止回阀","套","1.000"]
["1.1.5","DN200穿墙套管","个","1.000"]
["1.1.6","DN200-DN400钢塑接头","个","1.000"]
["1.1.8","搪瓷水尺","套","1.000"]
["1.1.9","电磁流量计","套","1.000"]
[2,"汪庄低压灌溉站工程(2*45kw）"]
["1.22","机电设备及安装工程",null,""]
["1.2.1","设备及安装工程",null,""]
["1.2.2","WQ300-27-45(自动耦合式)购\n置安装（45KW)","台","2.000"]
["1.2.3","90°弯头，DN300","只","2.000"]
["1.2.4","伸缩节DN300","只","2.000"]
["1.2.5","输水管DN300（不锈钢）","m","10.000"]
["1.2.6","钢塑过渡接头DN400","个","1.000"]
["1.2.7","多功能水泵控制阀DN300","只","2.000"]
["1.2.8","多功能水泵控制阀DN400","只","1.000"]
["1.2.9","集水器DN600","只","1.000"]
["1.2.10","压力表","只","2.000"]
["1.2.11","水表DN400","个","1.000"]
["1.2.12","检修配起重三角支架及3t电动葫芦","套","1.000"]
[3,"宋庙翻水站（2*55kw）"]
["1.2","机电设备及安装工程",null,""]
["1.2.1","泵站设备及安装工程",null,""]
["1.2.2","500ZQB-70型潜水电泵(含电机等附件)","台","2.000"]
["1.2.3","φ500铸铁管","m","10.000"]
["1.2.4","弯管30°DN500","个","2.000"]
["1.2.5","伸缩节（DN500）","个","2.000"]
["1.2.6","拍门（DN500）","个","2.000"]
[4,"宋庙1站（30kw）"]
["1.2","机电设备及安装工程",null,""]
["1.2.1","泵站设备及安装工程",null,""]
["1.2.2","350ZQB-70潜水轴流泵（含电机30KW）","台","1.000"]
["1.2.3","井筒","m","3.500"]
["1.2.4","出水直管","m","4.000"]
["1.2.5","穿墙管","m","2.000"]
["1.2.6","浮箱拍门","个","1.000"]
[5,"宋庙2站（30kw）"]
["1.2","机电设备及安装工程",null,""]
["1.2.1","350ZQB-70潜水轴流泵（含电机30KW）","台","1.000"]
["1.2.2","井筒","m","3.500"]
["1.2.3","出水直管","m","4.000"]
["1.2.4","穿墙管","m","2.000"]
["1.2.5","浮箱拍门","个","1.000"]
[6,"宋庙3站（30kw）"]
["1.2","机电设备及安装工程",null,""]
["1.2.1","350ZQB-70潜水轴流泵（含电机30KW）","台","1.000"]
["1.2.2","井筒","m","3.500"]
["1.2.3","出水直管","m","4.000"]
["1.2.4","穿墙管","m","2.000"]
["1.2.5","浮箱拍门","个","1.000"]
[7,"李郢1站（22kw）"]
["1.2","机电设备及安装工程",null,""]
["1.2.1","350ZQB-70潜水轴流泵（含电机22KW）","台","1.000"]
["1.2.2","井筒","m","3.500"]
["1.2.3","出水直管","m","4.000"]
["1.2.4","穿墙管","m","2.000"]
["1.2.5","浮箱拍门","个","1.000"]
[8,"李郢2站（22kw）"]
["1.2","机电设备及安装工程"]
["1.2.1","350ZQB-70潜水轴流泵（含电机22KW）","台","1.000"]
["1.2.2","井筒","m","3.500"]
["1.2.3","出水直管","m","4.000"]
["1.2.4","穿墙管","m","2.000"]
["1.2.5","浮箱拍门","个","1.000"]
[]
[]
[]
[null,"合计"]